В Н И М А Н И Е !
В домах с газовыми водонагревателями погибают целые семьи!
ПРИЧИНЫ:

· Обратная тяга в дымоходе из-за разреженности (аналог вакуума), вызванной включением вытяжки над плитой при закрытых окнах (прежде всего, пластиковых).
· Отсутствие даже у самых современных колонок защиты от подобной ситуации.
· Самовольный перенос (замена, установка) газовых колонок  или котлов.
Угарный газ – это ядовитый газ без цвета и запаха, который невозможно обнаружить органами чувств. Он способен убить человека менее чем                    за 3 минуты с начала воздействия.

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ?
1. Пользоваться колонкой ТОЛЬКО при открытом окне и выключенной вытяжке над плитой (вентиляторе в вентканале).

2. Проверить тягу перед розжигом колонки (котла)
.

3. Установить сигнализатор на загазованность угарным газом.

4. Установить систему микропроветривания пластиковых окон.

5. Работы поручать официально специализированной газовой компании.

[image: image1.png]TPAXKAAHE
acan BB
10uyBCTROBAAN

HEMEANEHHO
COOBILYITE N0

TESIEPOHY

IAKHTARTE
07

BRNIOYAATE

BHIKTDYAHTE

AMEKTPOTIPHEOPHI

roeras




� Поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя. Пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя.





